1.pielikums

# Tehniskā specifikācija

# (cenu aptauja Nr. TNS 2017/CA-1)

1. Kopējais piegādājamās malkas daudzums ir 10260 (desmit tūkstoši divi simti sešdesmit) m3 (iespējamas izmaiņas 10% robežās).
2. *Pretendentam* jāpiedāvā piegādei ne mazāks malkas daudzums kā 4000 (četri tūkstoši) m3.
3. *Pretendenta* piedāvātā kopējā malkas apjoma piegādes laiks: no līguma noslēgšanas līdz 2018.gada 25.aprīlim, saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu.
4. Malka jāpiegādā *Pasūtītāja* norādītajās vietās (katlumājās) Talsu novadā:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Katlumāja | Daudzums, m3 | 1 m3 cena EUR, bez PVN |
| Laidzes centra katlumāja | 2600 |  |
| Laidzes pagasta Zvirgzdu katlumājā | 1000 |  |
|  Ventspils iela 21D, Sabilē | 1600 |  |
| Katlumāja “Priedes”, Sabilē | 800 |  |
| Valdemārpilī, Raiņa 10A | 1300 |  |
| Valdemārpilī, Parka 9 | 1700 |  |
| Katlumājā Mundigciemā, Lībagu pagastā | 700 |  |
| Virbu k.m., Jaunpagastā | 40 |  |
| Pastendes k.m., Pastendē | 300 |  |
| Laucienes katlumāja | 40 |  |
| Laucienes bērnudārza katlumāja | 180 |  |

1. Malkas piegādei jābūt noformētai ar preču pavadzīmi – rēķinu, kuru paraksta *Pasūtītāja* atbildīgais darbinieks.

# Kvalitātes prasības malkai

1. Malkas garums - 3 m;
2. Malkas blīvuma koeficients- 0,60 m3;
3. Malkas diametrs - ne mazāk par 6 cm tievgalī;
4. Piegādātā malka drīkst būt nešķirota pa siltuma grupām;
5. Malkā nedrīkst būt trupējuša koksne.