## __
Lokālā tāme Nr.7
Dzīvokļa labiekārtošana - santehnisko ierīču uzstādīšana
Būves nosaukums: |  | Pašvaldības dzīvoklis
Objekta nosaukums: |  | Dzīvokļa labiekārtošana | [7 empty] | Darba ietilpība C/st: | 0
Objekta adrese: |  | Darbu veikšanas vieta - Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov. | [7 empty] | Tāme sastādīta:
[10 empty] | Objekta izmaksas: | 0
[7 empty] | Vienības izmaksa |  |  |  | Darba ietilpība | Kopējā izmaksa
Nr. | Pozic. | Darba un izdevumu nosaukums | Vienība | Daudz. | Laika | Darba | tai skaitā |  |  |  |  | tai skaitā
p. |  | pielietotie materiāli, to daudzums |  |  | norma | samaksa | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā |  | Darba alga | Materiāli | Mehanismi | Kopā
k. |  |  |  |  | C/st | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | C/st | EUR | EUR | EUR | EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Virtuve
2 | Kalk. | Virtuves skapīša uzstādīšana | st | 2.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Virtuves skapītis h=820mm, platums 800mm, dziļums 450mm | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 16-50501 | Metāla virtuves izlietnes montāža ( sifons, jaucējkrāns, pieslēgumi ūdensvadam) | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | nerūsējošā tērauda izlietne 800x600 | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | sifons | gb | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | jaucējkrāns | gb | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Lokanai pievads | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | palīgmateriāli (skrūves, dībeļi, silikons, blīves u.c) | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Tualetes pods | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
11 | 16-40003 | Uzstāda klozetpodu ar skalojumo kasti, pievieno pie caurules dn100, blīvē, pievieno ar lokno pievadu esošam ūdensvadam | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | WC kompakts MERIDA 010 ar vāku, izplūde sienā (ūdens pievads no sāniem), STOP FUNCTION vai analogs | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | WC pievienojuma komplekts kanalizācijai | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Lokanai pievads | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | palīgmateriāli (skrūves podam, smērvielas, blīves u.c.) | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Duša | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
17 | 16-51000 | Uzstāda dušas palikni, uzstāda sifonu, noblīvē ar silikonu, pievieno esošajai ūdensapgādei | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Roltechnik akrila dziļais dušas paliktnis Viki Lux 900 Balts ar paneli, 900x900x480(370) | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Sifons vannai zemais (L=570 mm) Roltechnik | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | palīgmateriāli (skrūves podam, smērvielas, blīves u.c.) | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kalk. | Dušas aizkaru stangas un aizkaru uzstādīšna | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | dušas aizkaru stanga | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | dušas aizkars | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Vannas izlietne ar skapīti | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
25 | Kalk. | Vannas iztabas skapīša ar izlietni uzstādīšana | st | 2.2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Vannas istabas skapītis ar izlietni SIKO 50cm RAK50-3K (izmēri: 83x50x29.8cm) | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 16-57000 | Montē keramisko izlietnes maisītāju, nostiprinot pie izlietnes, pieslēdzot pie esošās ūdensapgādes | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Jaucējkrāns keramiskai izlietnei | gb | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | Lokanai pievads | gb | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | palīgmateriāli (skrūves, smērvielas, blīves u.c.) | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Sadaļas kopā: | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Materiālu sagāde, transports __% | EUR |  |  | 0 |  | 0
[9 empty] | Sadaļas kopā: | EUR | 0
[9 empty] | Pieskaitāmās izmaksas, t.sk. darba aizsardzība __% | EUR | 0
[9 empty] | Plānotie uzkrājumi, peļņa __% | EUR | 0
[9 empty] | Neparedzētie darbi __% | EUR | 0
[9 empty] | Darba devēja sociālais nodoklis no d/a 24.09% | EUR | 0
[9 empty] | Sadaļas kopā: | EUR | 0
[9 empty] | PVN 21% | EUR | 0
[9 empty] | Objekta kopējās izmaksas: | EUR | 0
Plānoto darbu apraksts: 1) Virtuves telpā uzstāda virtuves skapīti un virtuves metāla izlietni (1.att.). 2) Uzstāda klozetpodu ar skalojamo kasti (2.att.) 3) Uzstāda dziļo dušas palikni (3.att.), dušas aizkarus un vanasistabas izlietni ar skapīti (4.att.)
1.att.
2.att.
3.att.
4.att.
8.pielikums